Привет всем, меня зовут Александр!

Хочу объяснить, как посчитать стоимость материалов для монтажа теплого пола. Расчет дан для определения затрат на строительство дома и планирования бюджета. Конечная сумма может меняться и в большую сторону, и в меньшую. Здесь мы не учитываем укладку и стоимость пенопласта или иной серьезной теплоизоляции пола.

Давайте для примера возьмем S = 100 кв.м. Труба REHAU Rautherm-S 17.

1. Считаем метраж трубы. Трубу можно уложить с шагом 15 см, либо 20 см. В основном берем шаг 15см. В 1 кв. метре пола 7 м трубы (с шагом 15 см), т.е. нужно 700 м. 1 м - Rautherm-S 17 стоит 95 руб., 700 м = 66 500 руб.

2. Под трубы нужно положить отражатель, мы используем Мегафлекс 0,5. 1 кв.м. Мегафлекса стоит 56 руб., 100 кв.м. = 5 600 руб.

3. Для крепления трубы предлагаем специальные шины длиной 1 м. Укладываем шины через метр. 1 шт фиксирующей шины стоит – 135 руб. 100 м = 13 500 руб.

4. Нужно вычислить, на сколько контуров будет разбита данная труба. 1 контур трубы не должен превышать 80 м. Для удобства разобьем по 70 м. Т.е. у нас получилось 10 контуров теплого пола.

5. Соответственно берем коллектор с расходомерами Tieme на 10 контуров - цена 15 800 руб.

6. Труба к коллектору крепится резьбозажимными соединениями 17. Цена 1 резьбозажимного соединения 17 – 201 руб. 20 шт = 4 020 руб.

7. Для поворота трубы из горизонтального положения в вертикальное используют специальные угловые каналы (фиксатор поворотный 16/17 - 90 град). Цена 1 фиксатора поворотного 16/17- 90 град – 115 руб. 20 шт = 2 300 руб.

8. Для регулировки необходимой температуры нужен механический термостатический смеситель.  Мы предлагаем ESBI = цена 3 200 руб.

9. Так же нужен насос, возьмем марки DAB VA 55/180 M. С монтажным комплектом его цена = 3 450 руб.

10. Давайте данный коллектор с насосом и 3-х ходовым спрячем в шкафчик ШРВ-5 - Шкаф коллекторный  (670х125х1044 мм), цена 3 100 руб.

Итого получилось: 117 470 руб.

При использовании металлопластика все расчеты остаются такими же, меняется только стоимость трубы (не китайской) 41 руб/м. = 28 700 руб. и вместо фиксирующих шин ставим клики 700 шт по 3 руб/шт = 2 100 руб.

Итого - 68 270 руб.

Монтаж данного пола (без заливания стяжки) 450 руб/кв.м., т.е. монтажные работы обойдутся в 45 000 руб. При заливе стяжки рекомендуем использовать пластификатор и демферные ленты.

-стоимость 1 кв.м. "Rehau" с монтажом  - 1 624 руб.

-стоимость 1 кв.м. "Металлопластик" с монтажом  - 1 133 руб.

По вопросам теплого пола обращайтесь непосредственно ко мне – помогу, чем смогу.

Александр Новиков.

Телефон /3452/ 49-41-66

e-mail: nowicow@mail.ru

Цены на продукцию REHAU Вы можете узнать здесь: http://www.angor.ru/Prises (Прайс-листы АНГОР), прайс № 17.