Список котлов с цифровой шиной OpenTherm

Buderus

Logmax U072

Beretta

* CIAO

Ferroli

* Pegasus D 40
* DOMIcompact F24D
* DIVA F24
* DOMINA N F24
* ENERGY TOP W80

BAXI

* LUNA 3
* LUNA DUO - tec +
* NUVOLA DUO - tec +
* DUO - tec Compact
* NUVOLA -3 B40
* ECO Four 1.24 F
* ECO Home
* ECO-4S
* ECO-5 Compact
* MAIN -5
* Slim

De Dietrich

* Zena MS
* Zena Plus
* Naneo
* Vivadens
* Neovo с панелями управления B-Control и iniControl2
* С330/С630 с панелями управления iniControl

Thermona

* 20/28 TCX, TCX.A
* EL23

Lamborghini

* ERA f45m
* AXE 3 32 R

Bosch

* GAZ 2500F
* WBN6000-24C

Viessmann

* Vitodens 100w (WB1C)
* Vitodens 111-W
* Vitopend 100 A1HB/A1JB
* Vitodens 100 B1HC/B1KC

Лемакс

* Серия Wise
* Серия Clever
* Серия Prime-V

Fondital

* MINORCA
* ANTEA
* DELFIS
* FORMENTERA

IMMERGAS

* серия STAR
* серия MYTHOS

Wolf

* Газовый настенный комбинированный котел FGG-К-24

Baltur

* Настенные котлы Tesis

Список котлов с цифровой шиной E-BUS

Vaillant

* eloBLOCK (электрический)
* ecoTEC plus VU 486-656/5-5
* котел turboTEC plus VUW / 5-5 (двухконтурный)
* atmoTEC plus VU / 5-5
* turboTEC plus VU / 5-5 (одноконтурный)
* atmoTEC pro VUW240/5-3
* turboTEC pro VUW 242/5-3
* atmoTEC plus VUW / 5-5
* ecoTEC plus VUW 246-346 / 5-5
* ecoTEC plus VU 466-656
* ecoTEC plus VU 166-386
* ecoCOMPACT со встроенным бойлером
* ecoTEC plus VU 806-1206
* ecoTEC pro
* ecoVIT/5
* ecoVIT VKK INT 226-476/4
* ecoCRAFT VKK 806-2806

Protherm

* Скат (RAY)(электрический) Новинка 2019 г
* Рысь конденсационная (Lynx Condence)
* Пантера (Panther)
* Гепард (Gepard)
* Медведь KLOM
* Медведь KLZ17
* Медведь KLZ

Внимание! Медведь KLZ с платой контроллера ST 6-10 не имеет шины E-BUS (выпускался до середины 2015 г.)

Список котлов с цифровой шиной Navien

Navien

Deluxe

ACE

ATMO

GA

GST

LFA

LST