## Лист1
Расчет стоимости отопления в котле мощностью |  |  | 100 | кВт
| ед. изм. | природный газ | пеллеты | дрова | бурый уголь | электроэнергия | мазут | ДТ
КПД (η) | %/100% | 0.95 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.98 | 0.8 | 0.9
теплота сгорания (Qр) | МДж/кг | 33.1 | 19 | 12.4 | 13 | 3.6 | 40.6 | 43
стоимость за ед. (S) | руб/кг | 3 | 4.5 | 2 | 2.4 | 3 | 8.5 | 25
мощность котла (Q) | кВт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100
расход топлива на котел (В) | кг/час | 11.4486 | 21.0526 | 48.3871 | 39.5604 | 102.0408 | 0 | 9.3023
расход топлива на гигакалорию (ВГкал) | кг/Гкал | 133.1228 | 244.798 | 562.6407 | 460.0051 | 1186.5211 | #DIV/0! | 108.1666
стоимость гигакалории | руб/Гкал | 399.3684 | 1101.5912 | 1125.2813 | 1104.0123 | 3559.5634 | #DIV/0! | 2704.1644
стоимость кВт | руб/кВт | 0.3434 | 0.9472 | 0.96757 | 0.94928 | 3.0607 | #DIV/0! | 2.3252
стоимость отопления за месяц* | руб | 14834.6648 | 40918.9504 | 41798.9278 | 41008.8821 | 132221.0982 | #DIV/0! | 100447.0358
стоимость отопления за сезон (7 мес) | руб | 103842.6535 | 286432.6526 | 292592.4946 | 287062.175 | 925547.6871 | #DIV/0! | 703129.2507
расход топлива за месяц* | кг | 4945.7783 | 9094.7368 | 20903.2258 | 17090.1099 | 44081.6327 | 0 | 4018.6047
расход топлива за сезон (7 мес) |  | 34620.4484 | 63663.1579 | 146322.5806 | 119630.7692 | 308571.4286 | 0 | 28130.2326
*при средней загрузке котельного оборудования на 60%
Расход топлива на котел
Расход топлива на Гкал
Стоимость Гкал
Стоимость кВт
1ГКал = 1163 кВт·ч |  | 1 Дж = 1 кг·м²/с² = 1 Н·м = 1 Вт·с.
1 кВт·ч = 3 600 000 Дж
1 Дж ≈ 6,2415×1018 эВ.
1 000 000 Дж ≈ 0,277(7) кВт·ч.
1 кВт·ч = 3 600 000 Дж ≈ 859 845 калории.
1 кВт·с = 1 000 Дж.
1 Дж ≈ 0,238846 калории.
1 калория = 4,1868 Дж.[4]
1 термохимическая калория = 4,1840 Дж.